回　　答　　書

令和８年９月３日

入札参加者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県松阪農林事務所長
　次の工事について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

	工事番号
	令和8年度　農村地域排水対策　第5822－分0001号

	工事名
	行部地区　農村地域排水対策事業
行部排水機場補修更新その１工事

	開札日
	令和8年10月6日（火）　　10時　00分　～


	質問内容
1.既設扉体を1門廃棄・1門塗替え塗装する際、塗料の分析（鉛・PCB・六価クロム等の含有量試験・溶出試験）は必要でしょうか。

2.既設扉の塗料から特別管理産業廃棄物が規定値以上検出された場合の環境対策費は別途と考えてよろしいでしょうか。




記

	回答
1．契約後、受注者と協議のうえ判断します。見積には含めないでください。
2．処理費は別途とします。
　連絡先　松阪農林事務所農村基盤室基盤整備１課
　　　　　TEL　0598-50-0560
　　　　　FAX　0598-50-0623



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発信者　松阪農林事務所
