行田特別支援学校屋上防水改修工事　 特記仕様書

Ⅰ　工事概要

１　工事名称　行田特別支援学校屋上防水改修工事

２　工事場所　埼玉県行田市長野４２３５番地

３　工事種目　防水工事

４　工　　期　契約日から令和８年３月２７日まで

Ⅱ　建築工事仕様等

１　共通仕様

（１）質問回答書、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県建築工事特別共通仕様書（令和５年版）、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（令和７年版）」及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和７年版）」による。

（２）設計図書の優先順位は次のとおりとする。

１　質問回答書

２　特記仕様書（図面に記載された特記事項を含む）

３　図面

４　埼玉県建築工事特別共通仕様書（令和５年度版）

５　公共建築改修工事標準仕様書（令和７年度版）

６　公共建築工事標準仕様書（令和７年度版）

２　特記仕様

（１）項目は、番号に○の付いたものを適用する。

|  | 項 目 | 特 記 事 項 |
| --- | --- | --- |
| １一 般 共 通 事 項 | ① 適用基準 ② 火災保険等 ③ 施工期間 ④ 石綿含有建材の調査 ⑤ 監督員の検査、立会 ⑥ 完成図等 ⑦ 完成検査等 ⑧ その他 | 埼玉県建築工事特別共通仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築工事標準仕様書のいずれも最新版を適用すること。 種類 法定外の労災保険、建設工事保険等、請負業者賠償責任保険等 期間 工事完成期日後１４日を含む期間 行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外とする。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 以下の期間を除いた現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上であること。 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間 週休２日制モデル工事 本工事は、埼玉県営繕工事における「週休２日制モデル工事 現場閉所型（完全週休２日Ⅱ型）」（R7.10.1～）の試行対象工事である。 試行の実施は、埼玉県営繕工事における「週休２日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、埼玉県県土整備部建設管理課ホームページで確認のこと。 埼玉県県土整備部建設管理課ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/syukyu2modelkenchiku.html 石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、一般建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査を行い、石綿事前調査結果報告システムにより報告する。（GビズID登録が必要） ・分析調査 ※要 ・不要 材料の搬入時及び工程毎に検査、立会を求め、記録写真を作ること。 １ 埼玉県建築工事監督要綱別表第１に示す書類を提出すること。 ２ 埼玉県電子納品運用ガイドラインに基づき成果品のデータをCD-R またはDVD-Rで１部提出すること。図面はSXF(sfc)CADデータ及びPDF データ形式とする。 請負金額が100万円以上500万円未満の場合は発注施設による完成検査、 500万円を超える場合は教育局財務課による完成検査を受けること。 １ 請負金額が500万円以上の場合、工事実績情報(CORINS)の登録をする こと。 ２ 請負金額が600万円以上の場合、建設業退職金共済証紙購入状況報告 書・実績報告書を提出すること。なお、購入不要な場合はその旨を監 督員へ報告すること。 |
| ２ 仮 設 工 事 | - 工事用水 - 工事用電力 ③ 交通整理員 ④ その他 | 構内既存の施設 利用できる（・有償 無償） ・利用できない 構内既存の施設 利用できる（・有償 無償） ・利用できない 必要に応じて搬入路付近に交通整理員を配置する。 監督員事務所は設置しないものとする。 |
| ３ 改 修 工 事 | - 改修工事 ② 発生材の処理 - その他 | １ 足場の設置 ・要（・手すり先行式足場 ・高所作業車） 不要 ガードフェンス等の仮囲い ・設置する 設置しない ２ 使用資材等は、図面及び参考数量の名称及び摘要の項目を参考に選定し、事前に監督員の承認を受けること。 原則すべて構外に搬出し、「資材の有効な利用の促進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。 新規調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めること。 |