## NOｘ（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | NOx | 機種名: | NA-721 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | リボンカセット | B9906JA | 適時
年2回程度
| ダストフィルターエレメント | φ47 | 2 | 週
PF-20
20枚/箱
| チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| オゾン処理器触媒 | 700SE-0 | 12 | ヶ月
| ダイヤフラムキット（吸引ポンプ） | 700DV-0 | 12 | ヶ月
| バイパスフィルタ | 721BF-0 | 12 | ヶ月
| コンバータ管 | 721CE-0 | 12 | ヶ月
| オゾン処理器フィルタキット | 700ZK-0 | 12 | ヶ月
| 除湿器(D1) | 700HD-0 | 12 | ヶ月
| ゼロガス精製器 | 700SC-0 | 12 | ヶ月
| 放熱ファンフィルタ | 721HF-0 | 12 | ヶ月
| 試料オリフィス | 721SO-0 | 2 | ヶ年
本体 | 吸引ポンプ | 700VP-0 | 2 | ヶ年
| ゼロガス切替電磁弁 V1 | 721V1-0 | 2 | ヶ年
| 除湿器(D2) | 700HD-0 | 2 | ヶ年
| オゾン発生管 | 721OG-0 | 2 | ヶ年
| 圧力制御弁 V5 | 721V5-1 | 2 | ヶ年
| 試料/スパン切替電磁弁 V4 | 721V4-1 | 2 | ヶ年
| NO切替電磁弁 V2 | 721V2-1 | 2 | ヶ年
| 圧力センサ | 700PS-0 | 2 | ヶ年
| オゾン流量センサ | 721FM-1 | 2 | ヶ年
| 試料流量センサ | 700FM-1 | 2 | ヶ年
| Noｘ切替電磁弁 V3 | 721V3-1 | 2 | ヶ年
| バックアップ電池 | 700BB-0 | 5 | ヶ年
希釈装置 | 希釈ゼロガス精製器 | DS01-0/ZC | 12 | ヶ月
| 圧送ポンプ用ダイヤフラム・弁 | 071DV-0 | 2 | ヶ年
| 除湿器 | 700HD-0 | 2 | ヶ年
| オゾン発生ランプ | 071OL-0 | 2 | ヶ年
| 浄化器A | 071SCA-0 | 2 | ヶ年
| 浄化器B | 071SCB-0 | 2 | ヶ年
| ゼロガス精製器 | 700SC-0 | 2 | ヶ年
| スパンガス |  | 適時
年1回程度

## SO2（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | SO2 | 機種名: | SA-731 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | フィルターエレメント | PA-10L φ54×0.5t | 2 | 週間
24枚入り
| 記録紙 |  | 1 | ヶ月
| リボンカセット | 90220078000 | 3 | ヶ月
RU-3600B用
| ダイヤフラム組 | 90220029000 | 12 | ヶ月
GS,GDシリーズ用EPDM
| HCカッター組 | 90220037000 | 12 | ヶ月
APSA用
| キノセンランプ | 90220038000 | 12 | ヶ月
L4646
| エアーフィルター | 90260002000 | 12 | ヶ月
0.3ミクロン
| Oリング | 90220031000 | 12 | ヶ月
G-70(FPMテフロンコート）
| フィルターパッキン | 90220032000 | 12 | ヶ月
FPM
| スクラバクミ | 90570034000 | 12 | ヶ月
ESU-050A
| ポンプユニット | 90220055000 | 2 | ヶ年
GD-6EH-100 電圧仕様100～120V
| 電磁弁 | 90220096000 | 3 | ヶ年
APXX用
| ボタン電池 | 90220098000 | 3 | ヶ年
CR2032
| LCDユニット | G0256120 | 3 | ヶ年
希釈装置 | シリカゲル |  | 1 | ヶ月
月500g使用
| フィルターエレメントP | 90220077000 | 1 | ヶ月
除湿筒用（100-AD20）
| 大気吸引用フィルター | 90580004000 | 6 | ヶ月
大気吸引用（ピーコック製） 12個入
| 精製ユニット | 90220066000 | 12 | ヶ月
FPA-NO,SO2
| ダイヤフラム | 90220029000 | 12 | ヶ月
GS-6EH-220用
| Oリング | 90220080000 | 12 | ヶ月
JISB2401 P21
| Oリング | 90530044000 | 12 | ヶ月
JISB2401 P38
| Oリング | 90520012000 | 12 | ヶ月
JISB2401 P4 10個入り
| ポンプユニット | 9022008100 | 2 | ヶ年
GS-6EH-220
スパンガス

## CO（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | CO | 機種名: | APMA-3700R | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | リボンカセット | UR-3600B用 | 適時
|  | G2013677 | 年3回程度
| ダストフィルター | φ54×(t)0.5㎜ | 2 | 週
PA-10L
24枚/箱
| チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| フィルタエレメント | DFU9900-05-BK | 12 | ヶ月
3200043957
| ダストフィルターOリング | JIS-B2401-G70（FKMﾃﾌﾛﾝｺｰﾄ) | 12 | ヶ月
| ダストフィルターFパッキン | FKM | 12 | ヶ月
| 触媒管組 | catalyzer tube HP-10D2 | 12 | ヶ月
3014059457
| ダイヤフラム・弁 | GS、GDシリーズ用EPDM | 12 | ヶ月
| ミストキャッチャーBAA |  | 12 | ヶ月
| スクラバー | BAA-050（活性ｱﾙﾐﾅ） | 12 | ヶ月
3014061530
本体 | ポンプユニット | GD-6EH-100 | 2 | ヶ年
9022005500
| 電磁弁ユニット | WTB-3K-NIF-3 | 2 | ヶ年
3014034340
| ＬＣＤユニット | APXX用 | 3 | ヶ年
| ボタン電池 |  | 3 | ヶ年
ガス | ゼロガス（高純度Air） |  | 適時
| スパンガス |  | 適時
年1回程度

## HC（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | HC | 機種名: | GHC-355B | 令和 | 年度
本体
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | ダストフィルター | φ40_PF-020 | 1 | 週
| チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| リボンカセット |  | 3 | ヶ月
| モレキュラシーブS.ASSY | N2ライン | 6 | ヶ月
| モレキュラシーブS.ASSY | H2ライン | 12 | ヶ月
| ガス漏れ検知液 |  | 12 | ヶ月
| 駆動糸 |  | 12 | ヶ月
本体 | エアポンプ |  | 12 | ヶ月
| ZNRユニット |  | 12 | ヶ月
| 分析用ファンASSY |  | 12 | ヶ月
| コンバータASSY |  | 12 | ヶ月
| 点火プラグASSY |  | 12 | ヶ月
| ローター |  | 2 | ヶ年
| エアーアクチュレーター |  | 2 | ヶ年
| テフロンリング | TR3及びTR-4 | 3 | ヶ年
水素発生器 | モレキュラシーブ |  | 適時
|  |  | 1～3 | 週
| 純水補給 |  | 適時
|  |  | 2～4 | 週
| 除湿剤上下のフィルター |  | 12 | ヶ月
ガス | キャリアガス① |  | 適時
キャリアガス②
| スパンガス |  | 適時

## O3（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | O3 | 機種名: | APOA-3700R | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | 記録計用リボンカセット |  | 適時
年3回程度
| ダストフィルター | PA-10L φ54×0.5t | 1 | 週
| （フィルターエレメント） | 24枚入り | （4～10月）
|  |  | 2 | 週
（11～3月）
| チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| Oリング | JISB2401G50 | 12 | ヶ月
9022005900
| DOパイプ | APOA-3X0用 | 12 | ヶ月
9022006000
| UVランプ | APOA-3X0用 | 12 | ヶ月
9022009700
| ダイヤフラムクミ | GS,GDシリーズ用EPDM | 12 | ヶ月
9022003900
本体 | スクラバー（ゼロガス精製触媒） | ESU-050A | 2 | ヶ年
| 電磁弁ユニット | WTB-3K-NIF-3 | 2 | ヶ年
9022009300
| ポンプユニット | GS-6EH-100,GS-6EH-230 | 2 | ヶ年
| LCDユニット | APXX用 | 3 | ヶ年
| ボタン電池 | CR2032 | 3 | ヶ年

## SPM（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | SPM | 機種名: | DUB-357C | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | CH-5154-6 | 1 | ヶ月
| テープろ紙 | AP-21 | 1 | ヶ月
| リボンカセット | NO.84-0066 | 4 | ヶ月
| ダイヤフラム | ４M-901299 | 6 | ヶ月
| バルブシート | ４M-901097 | 6 | ヶ月
| サンプリングチューブアセンブリー | 500724K | 12 | ヶ月
| ＺＮＲユニット | 6179800U | 12 | ヶ月
| テクノブレードホース | 116B048 | 12 | ヶ月
| ハイプレンチューブ | 116E002 | 12 | ヶ月
| ホース | TC-109 | 12 | ヶ月
| スリーブ | 125B835 | 12 | ヶ月
| サンプリングポンプ | MF-50D-5 | 5 | ヶ年
本体 | バックアップ電池 | 600BB-1 | 5 | ヶ年
| タッチパネル | 600TP-4 | 5 | ヶ年
| β線源 | 613BS-0 | 5 | ヶ年
| 遮光膜 |  | 5 | ヶ年
β線源と同時交換

## PM （大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 | 測定項目: |  |  | PM2.5 | 機種名: | ＳＨＡＲＰ５０３０ | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| リボンカセット |  | 3 | ヶ月
| PM10インレット用Oリング一式 | PM-10-0 | 12 | ヶ月
| PM2.5インレット用Oリング一式 | PM-2.5VSCC-0 | 12 | ヶ月
| バッファー電池 | FH-153-01 | 12 | ヶ月
| ポンプリビルドキット | FH-111 | 12 | ヶ月
| フィルター | FH-153-02 | 12 | ヶ月
| バッテリー電池 | FH-153-05 | 5 | ヶ年
| 除湿インレット（温度センサーT1、T4込み） | 4254521-1M | 5 | ヶ年
| 温度センサー T2、T3 | FH-153-06 | 5 | ヶ年
| ポンプ | 425452065 | 5 | ヶ年
| 熱源校正用フォイル | FH125C14 | 5 | ヶ年

## WD_WS（大阪）
| 測定局名: | 国設大阪 |  | 測定項目: | WD_WS他 | 機種名: | MVS-300 | 令和 | 年度
（WD_WS,TEMP,HUM,,SR,RAIN）
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | O.K.K.C-W1 | 1 | ヶ月

## NOｘ (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | NOx | 機種名: | NA-721 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | ダストフィルタ | 630-02184-10 | 1 | 週
PF０20 10枚入
| チャート紙 | OK-2 | 1 | ヶ月
| インクリボン | 638-54022-12 | 3 | ヶ月
| ＮＯxスクラバ | 630-00999 | 6 | ヶ月
CO2ｱﾌﾞｿｰﾊﾞ､500ml
| オゾン分解触媒 | 638-41371-01 | 6 | ヶ月
ﾁｭｰﾌﾞ､ｵｿﾞﾝｷﾗｰSA
| ダイヤフラム | 042-00130-91 | 12 | ヶ月
APN-S110LV用
| リードバルブ | 042-00130-92 | 12 | ヶ月
APN-S110LV用
| バルブシート | 042-00130-95 | 12 | ヶ月
APN-110KVX
| ポンプヘッド | 042-00130-94 | 12 | ヶ月
APN-110KV
| パーマピュアドライヤ | 044-01901-15 | 12 | ヶ月
MD-110-144P
本体 | Ｏリングセット | 638-43011-01 | 12 | ヶ月
1000A用
| 活性炭カラム | 638-41404-01 | 12 | ヶ月
ﾁｬｺｰﾙｶﾗﾑASSY､保守用
| 圧力調整器用フィルタ | 630-22127-01 | 12 | ヶ月
DFU9922-11-CQ
| シリンジフィルタ | 046-00042 | 12 | ヶ月
25JP050AN、３ヶ所
| コンバータ触媒 | 638-41405-11 | 12 | ヶ月
ﾊﾝﾉｳｶﾝSA、保守用
| 電磁弁（切替用）ＳＶ１ | 638-57135-02 | 12 | ヶ月
| オゾンライン用フィルタ | 638-58205 | 12 | ヶ月
| 吸引チューブ | 016-37519 | 12 | ヶ月
5.5m
| リアクタキャピラリセット | 638-42007-01 | 12 | ヶ月
ＳＧＰＤ１１００ | 電磁弁（校正用）ＳＶ２ | 638-57135-01 | 12 | ヶ月
| ピュラフィル補充キット | 638-58141 | 12 | ヶ月
本 体 | ダイヤフラムポンプ | 042-00130-02 | 2 | 年
| 検出器ファン | 042-60089 | 3 | 年
CUJ55B5
ガス | スパンガス |  | 適時
年1回程度

## SO2 (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | SO2 | 機種名: | SA-731 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | ダストフィルタ | PF-020 | 1 | 週
47Φ 20枚入
| 記録紙 | B9573AN | 1 | ヶ月
| リボンカセット | B9906JA | 6 | ヶ月
| ゼロガス精製器 | 731SC-0 | 12 | ヶ月
| 除湿器 | 700HD-0 | 12 | ヶ月
| 吸引ポンプダイヤフラムキット | 700DV-0 | 12 | ヶ月
| 炭化水素除去器 | 731HC-0 | 12 | ヶ月
| 光源ランプ | 731SL-0 | 12 | ヶ月
| 干渉フィルタ | 731PF-0 | 12 | ヶ月
希釈装置 | ゼロガス精製器 | 700SC-0 | 2 | 年
| 浄化器A | 071SCA-0 | 2 | 年
| 浄化器B | 071SCB-0 | 2 | 年
| 圧送ポンプ用ダイアフラム・弁 | 071DV-0 | 2 | 年
| 除湿器 | 700HD-0 | 2 | 年
| 炭化水素除去器 | 071HC-0 | 2 | 年
本体 | ゼロ切替電磁弁V1 | 731V1-0 | 2 | 年
| 試料切替電磁弁V2 | 731V2-1 | 2 | 年
| 圧力センサ | 700PS-0 | 2 | 年
| 試料流量センサ | 700FM-1 | 2 | 年
| 試料／スパン切替電磁弁V3 | 731V3-1 | 2 | 年
| 吸引ポンプ | 700VP-0 | 2 | 年
| バックアップ電池 | 700BB-0 | 5 | 年
ガス | スパンガス |  | 適時
年1回程度

## CO (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | CO | 機種名: | GFC-351B | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | フィルタ | 046-01525-31 | 1 | 週
10枚入
| リボンカセット | 638-54022-12 | 3 | 月
| チャート紙 | OK-2 | 1 | ヶ月
| ハイカンセット保守用 | 638-42012-01 | 12 | ヶ月
| ドライヤ | 044-01901-14 | 12 | ヶ月
MD-110-72P
| 触媒セットＵＲＡＤ | 638-53008 | 12 | ヶ月
| ダイヤフラム | 042-00128-91 | 2 | ヶ年
| バルブ | 042-00128-92 | 2 | ヶ年
| ポンプ | 638-59144-03 | 2 | ヶ年
SA5.0L
| 光源ケーブルＡＳＳＹ | 638-65282 | 5 | ヶ年
本体 | 電池 | 074-73309-02 | 5 | ヶ年
VL2330/1HF
| モーター、ＵＲＡＤ、リョウジク | 638-67056 | 5 | ヶ年
ガス | スパンガス |  | 適時
年1回程度

## HC (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | HC | 機種名: | HA-771 | 令和 | 年度
本体
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | ダストフィルター | 439023K | 1 | 週
PF-1 30枚入
| チャート紙 | GHC255 | 1 | ヶ月
| インクリボン | 131J085 | 3 | ヶ月
| ボンデンフィルター | 134E108 | 4 | ヶ月
10枚入
| モレキュラーシーブビーズ | 143G254 | 6 | ヶ月
500g入
| モレキュラーアッセンブリー | 6519870K | 6 | ヶ月
N2用
| モレキュラーアッセンブリー | 6519870K | 12 | ヶ月
H2用
| サージアブソーバー（ＺＮＲユニット） | 6179800U | 12 | ヶ月
| 分析部用ファンアッセンブリー | 6519990K | 12 | ヶ月
水素発生器 | コンバーターアッセンブリー | 6519120K | 12 | ヶ月
| 点火プラグ | 146G002 | 12 | ヶ月
| リング（ＴＲ－３） | 117B051 | 3 | ヶ年
5個
| リング（ＴＲ－４） | 117B059 | 3 | ヶ年
2個
| エアーポンプ | 7100010K | 12 | ヶ月
| ローター | 136D941 | 2 | ヶ年
| エアーアクチュレーター | 126E631 | 2 | ヶ年
ガス | キャリアガス |  | 適時
年6回程度
| スパンガス |  | 適時
年1回程度

## SPM (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | SPM | 機種名: | DUB-357B | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | CH-5154-6 | 1 | ヶ月
| テープろ紙 | AP-21 | 1 | ヶ月
| リボンカセット | NO.84-0066 | 4 | ヶ月
| ダイヤフラム | ４M-901299 | 6 | ヶ月
| バルブシート | ４M-901097 | 6 | ヶ月
| サンプリングチューブアセンブリー | 500724K | 12 | ヶ月
| ＺＮＲユニット | 6179800U | 12 | ヶ月
| テクノブレードホース | 116B048 | 12 | ヶ月
| ハイプレンチューブ | 116E002 | 12 | ヶ月
| ホース | TC-109 | 12 | ヶ月
| スリーブ | 125B835 | 12 | ヶ月
| サンプリングポンプ | MF-50D-5 | 5 | ヶ年
本体 | バックアップ電池 | 600BB-1 | 5 | ヶ年
| タッチパネル | 600TP-4 | 5 | ヶ年
| β線源 | 613BS-0 | 5 | ヶ年
| 遮光膜 |  | 5 | ヶ年
β線源と同時交換

## PM (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | PM2.5 | 機種名: | SHARP5030 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 |  | 1 | ヶ月
| リボンカセット |  | 3 | ヶ月
| PM10インレット用Oリング一式 | PM-10-0 | 12 | ヶ月
| PM2.5インレット用Oリング一式 | PM-2.5VSCC-0 | 12 | ヶ月
| バッファー電池 | FH-153-01 | 12 | ヶ月
| ポンプリビルドキット | FH-111 | 12 | ヶ月
| フィルター | FH-153-02 | 12 | ヶ月
| バッテリー電池 | FH-153-05 | 5 | ヶ年
| 除湿インレット（温度センサーT1、T4込み） | 4254521-1M | 5 | ヶ年
| 温度センサー T2、T3 | FH-153-06 | 5 | ヶ年
| ポンプ | 425452065 | 5 | ヶ年
| 熱源校正用フォイル | FH125C14 | 5 | ヶ年

## WD_WS (四條畷)
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | WD_WS | 機種名: | WS-BN6 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | 5176F | 1 | ヶ月

## TEMP（四條畷）
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | TEMP・HUM | 機種名: | TS-801 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | OK-W3 | 1 | ヶ月

## ＴＲＡＦ（四條畷）
| 測定局名: | 国設四條畷 |  | 測定項目: | TRAF | 機種名: | VT-1925 | 令和 | 年度
| 交換部品名 | 仕様・型式 | 交換頻度 |  | 上段 ： 交換実施日
下段 ： 実施者名
本体 | チャート紙 | P-58-15 | 1 | ヶ月
20巻