令和８年９月24日　　

各　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠岡市総務部財政課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約検査係


笠岡市保健センター屋上防水工事に係る質問内容及びその回答等について
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　上記案件の入札に伴い，設計図書等の内容に関する質問書の提出がありましたので，次のとおり回答します。
	質　　問
	回　　答

	・防水工事の項目で，高圧洗浄（平場・立上部　既存防水層）625㎡と標記されていますが，平場（625㎡）と立上部（127㎡）合計752㎡となりますが，誤りでしょうか？
	・誤りです。正しくは，高圧洗浄（平場　既存防水層）625㎡となります。



回答等の内容について確認しました。
日　　　時　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分

会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

確　認　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連　絡　先　笠岡市役所財政課契約検査係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　０８６５－６９－２１２５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　０８６５－６９－２１９０
