## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
補助金対象
1
式
補助金対象外
1
式
共通
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
補助金対象
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
補助金対象外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
共通
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
補助金対象
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 電気設備
1
式
空気調和設備 | 建築工事
1
式
計
ガス設備 | 配管工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
補助金対象外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
空気調和設備 | 電気工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
共通
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-10 | 自立発電型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：56.0kw 暖房：63.0kw | 1
室外機 |  |  | 台
GHP-10-1 | 天井吊形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw | 4
室内機 |  |  | 台
自立運転切替スイ
ッチ |  | 1
個
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 室内機４台に対し１台
1
個
搬入費
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 35
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 60
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 25
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 35
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 60
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 25
ｍ
分岐管 | ３３
2
個
分岐管 | ７２
1
個
排水・結露防止層 | 屋内一般 20A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | SUS防眩
1
式
連絡線
100
ｍ
穴あけ補修 | 調査費込
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 90
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 100
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 15
ｍ
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | 防水＃３０
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 127
ｍ
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ | ＃２４
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製ET付
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 亜鉛製防水ET付
10
個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 2個
(屋外形) |  | 1
個
既存分電盤改修
1
式
ﾘﾓｺﾝBOX
1
面
穴あけ補修 | 調査費込
1
式
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
1
個
電線管 塗装 | G28
(厚鋼電線管) |  | 15
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 塗装 | E25
(ねじなし電線管) |  | 127
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り(人力)
1
ｍ3
砂利地業 | ２３区
| 切込砂利又は切込砕石 | 1
ｍ3
型枠
2
㎡
室外機基礎 | 鉄筋コンクリート
1
基
人力打設（賃料・ | 10ｍ3未満
手間） |  | 1
ｍ3
脱型手間
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
補助金対象 |  | ガス設備 |  |  | 配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事
1
式
専用ガス計測装置
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
補助金対象 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
1
式
発生材処分費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
補助金対象外 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト撤去
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 | 搬出含
1
式
室内機フェンス
室内機用防球ﾌｪﾝｽ
4
台
工事共通監理システム
工事共通監理シス
テム |  | 6
月
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
補助金対象外 |  | 空気調和設備 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用ｺﾝｾﾝﾄ
非常用ｺﾝｾﾝﾄ | プレート、鍵タイプ
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 管内 | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
電線管 塗装 | E25
(ねじなし電線管) |  | 3
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
共通 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員
1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
図面作成費
1
式
計