## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館 補助金対象
1
式
体育館 補助金対象外
1
式
体育館 共通
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
体育館 補助金対象
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
体育館 補助金対象外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
電気工事
1
式
発生材処理
1
式
工事情報共有システム
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
体育館 共通
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
体育館 補助金対象
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
電気工事 | 電気工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
体育館 補助金対象外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
電気工事 | 電気工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
工事情報共有システム | 工事情報共有システム
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
体育館 共通
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事 | 建築工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 冷房能力:56.0kW 暖房能力:63.0kW
ガスヒートポンプ | 電源自立型 | 1
エアコン室外機 |  |  | 台
GHP-1-1 | 天吊形
ガスヒートポンプ | 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0ｋ | 4
エアコン室内機 | W |  | 台
自立運転切替スイ
ッチ |  | 1
個
空調リモコン
4
個
あと施工アンカー
1
式
搬入費 | 揚重含む
1
式
室外機基礎
1
基
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 補助金対象 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 103
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 32
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 68
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 35
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 32
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 103
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP) |  |  | ｍ
分岐管
1
個
分岐管
2
個
保温工事
1
式
渡り配線・リモコ
ン配線 |  | 1
式
リモコンボックス
盤 |  | 1
式
鉄板コア抜き工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 補助金対象 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事
1
式
専用ガス計測装置
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 補助金対象 |  | 電気工事 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤新設
1
式
盤改修
1
式
ケーブル類
1
式
電線類
1
式
配管類
1
式
接続部材
1
式
ボックス類 | 幹線・動力設備
1
式
金属線ぴ類 | コンセント設備・弱電設備
1
式
電動機接続 | 工費 電動機結線 7.5kW以下
工費 |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 補助金対象外 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防球ガード | 結露防止型
4
個
フェンス工事
1
面
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 補助金対象外 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石綿除去作業費
1
式
アスベスト調査費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 補助金対象外 |  | 電気工事 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル類
1
式
金属線ぴ類 | コンセント設備・弱電設備
1
式
非常用ｺﾝｾﾝﾄ | プレート、鍵タイプ
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館 補助金対象外 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
1
式
発生材処分費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
体育館 補助金対象外 |  | 工事情報共有システム |  |  | 工事情報共有システム
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム |  | 6
月
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
体育館 共通 |  | 建築工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手すり先行外部枠 | 22m未満
組本足場 建地幅 | １ヶ月以上 ２ヶ月未満 | 167
900(賃料・手間) |  |  | 架㎡
手すり先行外部枠 | 12m未満
組本足場 建地幅 | １ヶ月以上 ２ヶ月未満 | 93
900(賃料・手間) |  |  | 架㎡
手すり先行外部枠 | 12m未満
組本足場 建地幅 | １ヶ月以上 ２ヶ月未満 | 56
900(賃料・手間) |  |  | 架㎡
標準建物仮設 養 | ３階建
生メッシュシート |  | 290
（賃料・手間） |  |  | 架㎡
車両動線養生、場
内小運搬費 |  | 1
式
室内仮設養生
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
図面作成費
1
式
計