## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館
1
式
空気調和設備 陸上競技場
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館 | 機器設備
1
式
空気調和設備 体育館 | 配管設備
1
式
空気調和設備 体育館 | ガス工事
1
式
空気調和設備 体育館 | 発生材処理
1
式
空気調和設備 体育館 | 試運転調整
1
式
空気調和設備 体育館 | 撤去工事
1
式
計
空気調和設備 陸上競技場 | 機器設備
1
式
空気調和設備 陸上競技場 | 配管設備
1
式
空気調和設備 陸上競技場 | 発生材処理
1
式
空気調和設備 陸上競技場 | 試運転調整
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
YNZP850L1DP
室外機GHP-1 | 防振架台含む | 1
| 設置含む |  | 台
YZFVP775MA
室内機GHP-1-1 | 設置含む | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ダクト接続
1
式
既存配管接続 | 冷媒管、ドレン管、電源
| 配管洗浄含む | 1
式
計装工事 | リモコン線、渡り配線
1
式
試験等 | 耐圧試験、通水試験。真空引き、ガ
| スチャージ | 1
| 含む |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | ガス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | ホース交換
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分・運搬
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 試運転調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 機器
1
式
撤去工事 | フロン回収・破壊
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調設備工事 |  | 空気調和設備 陸上競技場 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機 | AXFP112D
GHP1-4 | 設置含む | 1
台
リモコン | ABRC1G3
| 設置含む | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調設備工事 |  | 空気調和設備 陸上競技場 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存配管分岐およ | 冷媒管、ドレン管、電源含
び延長工事 | む | 1
式
計装工事 | リモコン線、渡り配線
1
式
試験等 | 耐圧試験、通水試験。真空引き、ガ
| スチャージ | 1
| 含む |  | 式
天井解体復旧
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調設備工事 |  | 空気調和設備 陸上競技場 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分・運搬
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調設備工事 |  | 空気調和設備 陸上競技場 |  |  | 試運転調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム |  | 5
月
計