## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備改修工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空気調和設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
空気調和設備
1
式
電気工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空気調和設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
空気調和設備
1
式
計
電気工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空気調和設備改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機基礎工事 | W2.1×D1.1×H0.35
1
式
室外機ﾌｪﾝｽ | H2.4
| 設置費含む | 1
式
仮設足場
1
式
養生費
1
式
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体復
旧 |  | 4
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空気調和設備改修工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP | 冷房56.0KW，暖房63.0KW
室外機 | 防振架台 | 1
台
GHP | 冷房28.0KW，暖房31.5KW
室内機天吊型 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 2
| 防球ｶﾞｰﾄﾞ |  | 台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 42
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 42
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
ｶﾗｰVP
14
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ | 150A 土間配管保護
管(VP) |  | 1
式
支持金物類
1
式
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗ | 小型空調機用 樹脂製 25A
ｯﾌﾟ |  | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞ( | 100～107mm
SUS 304･0.2t) |  | 67
ｍ
ｺｱ抜き | 110φ
1
式
連絡線
1
式
冷媒追加充填費
1
式
ガス工事
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空気調和設備改修工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備改修工事 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費
1
式
発生材処分費
1
式
石綿含有廃棄物処
分費 |  | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム費 |  | 5
月
ｺﾝｸﾘｰﾄ放射線透過
試験 |  | 2
か所
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
図面作成費
1
式
計