## 水圧・水質
[5 empty] | 水道技術 管理者 | 課長 | リーダー | 監督員
水圧検査及び水質確認結果報告書 ( 第 回 ）
（配水池を除く配水施設）
○○工業 株式会社
記録者氏名 現場代理人 入間 太郎
施設の名称 |  | 配水管（ 本配水 ・ 仮設配水 ）
工 事 名 |  | ○○○○配水管布設替工事
工 事 場 所 |  | 入間市 地内
（水圧検査）
管布設完了日 |  | 平成 年 月 日
水圧検査日 |  | 平成 年 月 日 午前・午後 時
通水切替日 |  | 平成 年 月 日 午前・午後 時
検 査 者
（現場代理人 又は 監督員）
試験水圧（0.75Ｍｐａ） |  | 初期水圧 ０．７５Ｍｐａ |  |  | ３０分経過後の水圧 Ｍｐａ
判定（合否） |  | 合格 □
その他（添付書類） |  | 位置図、水圧試験結果の写真
（基準値） ０．７５Ｍｐａ
（水質確認）
採 水 日 |  | 平成 年 月 日 午前・午後 時 ～ 午前・午後 時
採 水 者
（現場代理人 又は 監督員）
項 目 |  |  |  | 結 果
1 | 臭い |  |  | 異常 あり ・ なし
2 | 色（目視による確認） |  |  | 異常 あり ・ なし
3 | 濁り（目視による確認） |  |  | 異常 あり ・ なし
4 | 異物（目視による確認） |  |  | 異常 あり ・ なし
判 定（合否） |  |  |  | 合格 □
その他（添付書類） |  |  |  | 位置図、水質確認の写真
（参考）*残留塩素 0.１０ｍｇ／ｌ 以上 １．００ｍｇ／l 以下
Note on B7: 数回に分けて、実施する場合は、回数ごとに作成する。
Note on E25: 合格の場合、□ボックスに✔を入れる。
Note on G34: ○印を付ける。
Note on G38: 合格の場合、□ボックスに✔を入れる。