## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 0
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計
電気工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館
1
式
計
電気工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館 | 機器設備
1
式
空気調和設備 体育館 | 配管設備
1
式
空気調和設備 体育館 | ガス工事
1
式
空気調和設備 体育館 | 発生材処理
1
式
空気調和設備 体育館 | 試運転調整
1
式
計
電気工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館 | 電気工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 体育館 | 建築工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GXUDP710GA
室外機GHP-1 | 分岐管含む | 1
台
FGXHP140
室内機GHP-1-1 | 設置含む | 5
台
リモコン | BRC1G5
| 設置含む | 5
個
防球ガード
| 設置含む | 5
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 78
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 26
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 24
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 28
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 48
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 20A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 60
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
保温・ラッキング
工事 |  | 1
式
計装工事 | リモコン線、渡り配線
1
式
配管支持・穴あけ | 探査含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試験等 | 耐圧試験、通水試験。真空引き、ガ
| スチャージ | 1
| 含む |  | 式
既存RDダクト | 改修工事。配管切り回し
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | ガス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | 埋設工事含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | アスベスト含有材含む
1
式
発生材運搬
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 試運転調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試運転調整
1
式
計
電気工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調設備工事 |  | 空気調和設備 体育館 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機置場 | フェンス、コンクリート基礎
1
基
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手すり先行外部枠 | 22m未満
組本足場 建地幅 | １ヶ月未満 | 144
900(賃料・手間) |  |  | 架㎡
災害防止 養生シ | １ヶ月未満
ート（賃料・手間 |  | 144
） |  |  | 架㎡
仮設養生費 | 外部、内部
| 清掃含む | 1
式
工事情報共有シス
テム |  | 7
月
計
現場管理費 明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設計業務 | 設計図、施工図、しゅん図、壁芯図
| 作成含む | 1
式
計